|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах** | |
| **(Изменение №2)** | |
| **Дата формирования** | 22.11.2017 |
| **Полное наименование учреждения** | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ОБЪЕДИНЕНИЕ "НОВОМОСКОВСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ" |
| **Код учреждения** | 703D0373 |
| **ИНН** | 7116145488 |
| **КПП** | 711601001 |
| **Период формирования** | 2017 |
| **Сформировано** | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ОБЪЕДИНЕНИЕ "НОВОМОСКОВСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ" ИНН 7116145488 КПП 711601001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия** | **План (тема) контрольного мероприятия** | **Период проведения контрольного мероприятия** | **Выявленные нарушения** | **Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия** |
|  | | | | |
| Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) Приокское управление | Проведение плановой проверки соблюдения требований законодательства и других нормативно-правовых актов Российской Федерации в области энергетики. | 13.02.2017 - 17.02.2017 | 1. Инженер-электрик, назначенный ответственный за электрохозяйство МБУК "ОНИХМ" и его замещающий не прошли очередную проверку знаний. 2. Неэлектрическому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, должна присваиваться группа 1 по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу 1 группы по электробезопасности, не определен руководителем, присвоение группы 1 по электробезопасности не производится. 3. Отсутствует распоряжение руководителя об назначении работника из числа электротехнического персонала, с группой не ниже 3 по электробезопасности для присвоения группы 1 по электробезопасности. 4.Отсутствуют графики планово- предупредительных ремонтов (ППР): электрооборудования и аппаратов, очистки светильников, осмотра и ремонта сетей электрического освещения. 5. В организации не разработаны организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Так, например: отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 6. Отсутствует приказ (распоряжение) об организации единичного осмотра электроустановок. 7.Нет журнала учета и содержания средств защиты. 8. Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников не назначен ответственный работник, имеющий группу 3. Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных электроприемников не ведется. 9. Отсутствует приказ о хранении и выдачи ключей от электроустановок. | Все замечания и нарушения справляются. |
|  | | | | |
| Новомосковская городская прокуратура | Исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в части соблюдения сроков предусмотренных ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 №44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", при направлении информации о договорах заключенных с единственным поставщиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. | 13.11.2017 - 17.11.2017 | В ходе проведения проверки нарушений законов, относящихся к предмету проверки, не выявлено. | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах** | |
| **(Изменение №1)** | |
| **Дата формирования** | 21.02.2017 |
| **Полное наименование учреждения** | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ОБЪЕДИНЕНИЕ "НОВОМОСКОВСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ" |
| **Код учреждения** | 70303094 |
| **ИНН** | 7116145488 |
| **КПП** | 711601001 |
| **Период формирования** | 2017 |
| **Сформировано** | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ОБЪЕДИНЕНИЕ "НОВОМОСКОВСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ" ИНН 7116145488 КПП 711601001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия** | **План (тема) контрольного мероприятия** | **Период проведения контрольного мероприятия** | **Выявленные нарушения** | **Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия** |
|  | | | | |
| Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) Приокское управление | Проведение плановой проверки соблюдения требований законодательства и других нормативно-правовых актов Российской Федерации в области энергетики. | 13.02.2017 - 17.02.2017 | 1. Инженер-электрик, назначенный ответственный за электрохозяйство МБУК "ОНИХМ" и его замещающий не прошли очередную проверку знаний. 2. Неэлектрическому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, должна присваиваться группа 1 по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу 1 группы по электробезопасности, не определен руководителем, присвоение группы 1 по электробезопасности не производится. 3. Отсутствует распоряжение руководителя об назначении работника из числа электротехнического персонала, с группой не ниже 3 по электробезопасности для присвоения группы 1 по электробезопасности. 4.Отсутствуют графики планово- предупредительных ремонтов (ППР): электрооборудования и аппаратов, очистки светильников, осмотра и ремонта сетей электрического освещения. 5. В организации не разработаны организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Так, например: отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 6. Отсутствует приказ (распоряжение) об организации единичного осмотра электроустановок. 7.Нет журнала учета и содержания средств защиты. 8. Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников не назначен ответственный работник, имеющий группу 3. Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных электроприемников не ведется. 9. Отсутствует приказ о хранении и выдачи ключей от электроустановок. | Все замечания и нарушения справляются. |